附件1

检测单位比选申请书

（项目业主）：

经研究并充分理解（项目名称）检测单位比选公告的各项条款及要求后，我公司对你单位 的 （项目名称）的 （中介服务事项）比选提出申请。我方将接受并遵守比选公告所规定的各项条款。

联系地址：

联系人：

联系电话：

附：1.公司营业执照、资质证书复印件（注明与原件一致并加盖公章）

2.法定代表人资格证明书或授权委托书

申请人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

申请日期： 　年  月　日

附件2

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：       性别：    年龄：     职务：     。

系      （申请单位名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：  (盖申请人单位公章)

日  期：  年  月  日

附件3

授 权 委 托 书

我（姓名） 系 （检测单位名称） 的法定代表人，现授权委托我公司的（姓名）、（身份证号码）为我公司代理人，以本公司名义参加在三明城投集团房地产开发有限公司举行的 （项目名称）的平行检测单位比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认并负法律责任。

附：受托人身份证复印件

申请人：   (盖申请人单位公章)

法定代表人： （签字或盖章）

受托人：   （签字）

日   期：  年   月   日

最高下浮率确认书

我司确认下表各项检测项目的收费标准为最高控制价，并在此基础上再下浮       %（精确到个位）做为各检测项目最终结算标准。

参选单位：（盖章）

年  月  日

电线电缆平行检测项目费用清单

| 序号 | 检测参数 |  | 收费标准 | 检测周期 | 送样要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 160元 | 7天 | 3m |
| 2 |  | 绝缘层厚度 | 电线：160元 电缆：320元 |  |  |
| 3 | 机械性能 | 抗张强度、断裂伸长率 | 电线：400元 电缆：800元 | 10天 | 1m |
| 4 |  | 烘箱老化后抗张强度、断裂伸长率 | 电线：800元 电缆：1600元 | 25天 | 1m |
| 5 | 导电性能 | 导体电阻 | 电线：320元 电缆：640元 | 7天 |  |
| 6 | 绝缘性能 | 绝缘电阻 | 电线：400元 电缆：800元 | 7天 | 10m |
| 7 | 阻燃耐火性能 | 成束电缆阻燃特性 | 4000元 | 7天 | 电力电缆、A类普通电缆：n=1.2*7000/（S-Sm） B类普通电缆：n=1.2*3500/（S-Sm） C类普通电缆：n=1.2*1500/（S-Sm） D类普通电缆：n=1.2*500/（S-Sm） (注：n为根数，每根长度应≥3.5m；S为试样总截面积，Sm 为试样中金属材料的总截面积) |
| 8 |  | 单根电线电缆不延燃性 | 1200元 | 7天 | 2m |
| 9 |  | 耐火特性（线路完整性） | 2400元 | 7天 | 2m |

漏电保护开关平行检测项目及防雷检测费用清单

| 检测项目 |  | 收费标准 | 检测周期 | 送样要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 漏电保护开关 | 动作时间 | 2400元（含2个） 2个以上的1000元/个 | 7天 | 工程现场安装完毕，电源通电，样品标牌清晰，设计有指标需相关指标文件。 |
|  | 动作电流 |  |  |  |
|  |  |  |  | 。 |
| 备注： 无 |  |  |  |  |