附件：

检测费用估算一览表

| 检测部位 | 基础形式 | 桩径（mm） | 桩长（m） | 总桩数（根） | 检测内容 | 检测数量 | 检测单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博物馆码头 | 灌注桩 | 1000 | 16 | 16 | 声波透射法 | 16根 | 1000元/根 | 16000元 | 钻芯法检测数量按每个部位2根暂估，最终按实际检测数量计算，持力层长度取3D（D为桩身直径）。 |
|  |  |  |  |  | 钻芯法 | 38米 | 260 元/米 | 9880元 |  |
| 梅列锚地 | 灌注桩 | 1000 | 19.5 | 8 | 声波透射法 | 8根 | 1000元/根 | 8000元 |  |
|  |  |  |  |  | 钻芯法 | 45米 | 260 元/米 | 11700元 |  |
|  |  |  |  |  | 设备进退场 | 1次 | 5000元/次 | 5000元 |  |