## Sheet1
三明城发物业有限公司空调设备报价单
序号 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 最高控制价/元 | 含税单价报价/元
1 | 空调 | 1匹 | 美的KFR-26GW/BP3DN8Y-PC401(1) | 台 | 1 | 空调类型：挂壁式空调，原机配管、遥控 质保说明：整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理 适用面积：11-17㎡ 参数 制冷量：2610W（150-1450） 制冷功率：550W（70-1450） 制热量：4400W（150-5930） 制热功率：1110(70-1990) 内机(高）：36dB(A) 循环风量：620m3/h 能效比APF：5.27 功能 能效等级：一级能效 变频/定频：变频 冷暖类型：冷暖 智能调节，自清洁 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz | 2900
2 | 空调 | 1.5匹 | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401(1) | 台 | 1 | 空调类型：挂壁式空调，原机配管、遥控 质保说明：整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理 适用面积：15-20㎡ 参数 制冷量：3510W（150-5000） 制冷功率：750W（70-1640） 制热量：5000W（150-6760） 制热功率：1330(70-2095) 内机(高）：37dB(A) 循环风量：650m3/h 能效比APF：5.27 功能 能效等级：一级能效 变频/定频：变频 冷暖类型：冷暖 智能调节，自清洁 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz | 3100
3 | 空调 | 2匹 | 美的KFR-50GW/G2-3 | 台 | 1 | 空调类型：挂壁式空调，原机配管、遥控 质保说明：整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理 适用面积：20-25㎡ 参数 制冷量：5020W（500-6200） 制热量：6660W（700-8100） 内机(高）：37dB(A) 循环风量：850m3/h 能效比APF：3.81 功能 能效等级：三级级能效 变频/定频：变频 冷暖类型：冷暖 智能调节，百档送风、自清洁 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz | 4500
4 | 空调 | 3匹 | 美的KFR-72LW/BDN8Y-PA401(3)A | 台 | 1 | 空调类型：柜式空调，原机配管、遥控 质保说明：整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理 适用面积：25-30㎡ 参数 制冷量：7290W（900-8600） 制热量：9210W（900-11040） 内机(高）：44dB(A) 循环风量：1210m3/h 能效比APF：3.51 功能 能效等级：三级级能效 变频/定频：变频 冷暖类型：冷暖 智能调节，一键防直吹、自清洁 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz | 5400
5 | 空调 | 5匹 | 美的RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(B3)A | 台 | 1 | 空调类型：柜式空调，原机配管、遥控 质保说明：整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理 适用面积：35-50㎡ 参数 制冷量：12110W（1900-13100） 制热量：13810W（1900-15740） 循环风量：2050m3/h 能效比APF：3.09 功能 能效等级：三级级能效 变频/定频：变频 冷暖类型：冷暖 智能调节，一键防直吹、自清洁 制冷剂：R32 电压/频率：220V/50Hz | 8650
合计 | [6 empty] | 24550
注： 1、货物的实际数量以买方实际需求为准，含税单价包括：产品制造、运输、装卸、抽样检测费、损耗、售后服务（包括金钢取孔、外机支架、高空费、铜管5米）、税收（提供增值税专用发票）。