三明明城国际大酒店厨房油烟清洗维保单位

比 选 文 件

业主单位：三明明城国际大酒店

2022.11

第一章 公开比选

（参选人）：

本次比选采用公开比选的方式进行三明明城国际大酒店厨房油烟清洗维保单位的比选，参选单位必须按照比选文件的各项条款编制比选书。

1.项目名称：三明明城国际大酒店厨房油烟清洗维保单位比选

2.业主单位（比选人）：三明明城国际大酒店

3.比选内容：2022年11月11日至2022年11月17日至三明明城国际大酒店参与厨房油烟清洗维保单位比选。

4.报价最高限价：45000元/次

5.资金来源：企业自筹资金

6．比选文件

（1）比选文件领取时间：2022年11月11日至11月17日 9：00-16:00（法定节假日除外）

（2）比选文件领取地点：三明明城国际大酒店十楼会议室

（3）参选文件递交截止时间：2022年11月18日上午9时30分

（4）参选文件递交地点：三明明城国际大酒店十楼会议室

（5）联系人： 黄清棚

（6）联系方式：18065860768

三明明城国际大酒店

2022年11月11日

第二章 比选文件

根据《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》的规定，采用比选方式，确定三明明城国际大酒店厨房油烟清洗维保单位。

- 项目概况

三明明城国际大酒店厨房油烟清洗范围：负一楼员工餐厅厨房、一楼自助餐厅厨房、二楼厨房、三楼厨房、屋面油烟净化器及以下维保清单。（投标人应自行前往三明明城国际大酒店现场明确清洗任务范围，查看清洗数量及位置，如维保清单未含清洗内容的，设同投标人认可该清洗范围。）

油烟清洗维保清单：

| 序号 | 设备名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油烟管道清洗 | / | 米 | 47 |
| 2 | 油烟罩清洗 | / | 米 | 47 |
| 3 | 挡油板清洗 | / | 米 | 47 |
| 4 | 排风机清洗 | / | 台 | 4 |
| 5 | 油烟净化器清洗 | / | 台 | 2 |
| 6 | 接油盘 | / | 块 | 1 |

- 维护保养内容：

- 1、集烟罩、油烟过濾器、油烟净化装置、防火阀、排油烟风机等主要设备或构件清洗:

- （1)使用溶油剂软化设备或构件表面的油污。

- （2)去除并清理软化后的油污。

- （3)将设备或构件清洗千净。

- 2.排油烟管道清洗:

- （1)选择合适位置开设工作口。

- （2)清洗人员或清洗设备进入管道内清洗油污。

- （3)使用集油盒将清除掉的油污运出管道。

- （4)清洗结束后将开设的工作口封闭。

- 3.其他相关部件清洗:对其他部件进行清洗,无法直接清洗的拆卸后清洗。

- 4.检验方法及要求目测各设备及部件的清洗情况按油烟管道清洗标准来验收，具体标准详见附件。

- 三、参选人的资格条件：

（1）参选人必须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的单位。

（2）单位必须具有消防协会合法的具备《厨房烟囱排油烟管道清洗技术质量保障体系单位》资信证书。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（4）在经营活动中没有违法、违规和失信记录，没有骗取成交和严重违约及重大质量事故。

（5）项目单位必须具有高空清洗悬吊作业企业安全资质。

（6）参选人必须是具有良好业绩能够独立完成本项目。

（7）参选人必须提供在大型商场或知名单位清洗过的至少三次以上记录。

- 四、参选报价原则

本工程设置比选最高限价，最高限价为批复的价格。参选人按最高限价为最高价进行报价，最终报价最低者在符合参选人资格条件下确定为中标价。

五、参选文件的组成

1.参选文件封面（格式自拟）

2.参选函（附件一）

3.法定代表人授权委托书（附件二）

4. 参选人基本情况一览表（附件三）

5. 参选人近三年类似业绩

6.拟投入项目组人员配备情况表

六、参选文件的递交

1. 参选文件的形式：参选人需提交参选文件一式三份，正本1份副本2份，正本与副本如有不一致时，以正本为主。

2. 参选文件应用自制封条在参选文件袋背面上方开口处密封，并填写密封日期，密封袋的每一封口处均应骑缝加盖密封章（或单位公章），不密封的参选文件无效。封袋上还应写明：

（1）比选人的名称；

（2）项目名称；

（3）参选人的名称；

（4）参选单位公章。

3.参选保证金：5000元，中标人保证金自动转为履约保证金待完成所有油烟清洗后经酒店工程部确认无误后退还，未中标待招标公示完成后给予退还，保证金退还的方式为转账。

4.保证金转帐信息：

收款单位：三明明城国际大酒店有限公司

账号：54720188000062745

开户行：中国光大银行股份有限公司三明分行

5. 参选的截至日期：2022年11月18日上午9时30分

参选人应于参选文件递交截止时间前，将参选文件统一送至比选文件规定的递交地点。迟于截至时间送达的参选文件，比选人不予接收。

6. 参选文件递交地点：三明明城国际大酒店

联系人：黄清棚

联系方式：18065860768

六.比选

1. 参选人应在参选截止日期前将参选文件按参选文件的标准进行文件递交。

2. 有下列情形的参选文件将被拒绝，不得进入比选：

（1）未按照本比选文件要求密封和标识的；

（2）参选文件逾期送达的。

七、中选人确定：

参选人在符合参选人资格及比选条件的基础上，参选报价最低的为第一中选候选人，并按参选报价依次排序第二、第三候选人，第一候选人为中选人。

- 厨房油烟清洗标准

- 1、原有设备保护，电机与设备中不能进入水和蒸汽。

- 2、烟罩同步烟道95%以上可以见到烟道原有的内壁铁皮色，不残留块状干涸油污。

- 3、烟罩表面清洗，做到表面无油污，光亮整洁。内部清洁90%以上。

- 4、风机叶轮和电机达到表面98%以上能够见到底漆，电机底部无沉淀的油污。

- 5、净化器电场清洗要保证98%没有油垢。

- 6、所有清洁的厨房，提供清洁前后的对比照片。

附件一                 参 选 函

致：

在充分研究“三明明城国际大酒店厨房油烟清洗维保单位”比选文件中规定的要求和条件后，我方愿意按照比选文件所确定的服务内容承担本项目的厨房油烟清洗维保工作，愿以人民币（大写）：          （小写：        ）的报价，以上报价为包干价，清洗内容为酒店所有厨房设备设施，我方自行前往酒店查看清洗数量及位置，如维保清单未含清洗内容的，我方认可该清洗范围，并承接贵单位三明明城国际大酒店厨房油烟清洗维保工作。

我们将按比选文件的规定，提供比选人要求的所有资料，并保证递交参选文件的真实性、完整性。承诺不向无关的第三方透露本次比选活动的任何信息。

我方愿意接受比选人对我公司在油烟清洗维护过程中的动态考核，并接受比选人对我公司未能按照《厨房油烟清洗标准》履约所实施的任何处罚。

参选人（盖章）：

法定代表人（或被授权代理人）签字：

联 系 人：

联系电话：

日    期：     年    月    日

附件二

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        系               的法定代表人，现授权委托我公司的            为我公司代理人，以本公司的名义参加

三明明城国际大酒店厨房油烟清洗维保单位的比选活动，代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。

代理有效期为      年      月     日至      年    月     日

代理人无转委托权。

特此委托。

参选人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

授权代理人：（签字）

日期：   年    月   日

附件三

参选人基本情况一览表

| 企业营业执照（复印件附后） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业主管单位 |  |  |  |  |
| 企业组建时间 |  |  |  |  |
| 企 业 地 址 |  |  |  |  |
| 邮 政 编 码 |  |  | 联系电话 |  |
| 联系人及职务 |  |  | 开户银行 |  |
| 企业资质等级证书（复印件附后） |  |  |  |  |
| 企 业 人 员 状 况 |  |  |  |  |
| 企业总人数： 人 |  | 在册工程技术人员： 人 |  |  |
| 其中：管理人员： 人 |  | 其中：高级职称： 人 |  |  |
| 其他人员： 人 |  | 中级职称： 人 |  |  |
| 中级建（构）筑物消防员： 人 |  | 初级职称： 人 |  |  |
| 初级建（构）筑物消防员： 人 |  | 国家注册建造、造价师： 人 |  |  |
| 企业固定资产总额：约 万元 |  |  |  |  |

注：营业执照、资质等级证书等相关资料的扫描件或复印件附后并加盖公章。

参选人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字）

日  期：      年   月  日

附件四

参选人近三年类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目规模及 工作内容 | 合同金额 | 合同日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

近三年：指2019、2020、2021年度

类似业绩：指年合同额10万元以上或面积5000平米以上的厨房油烟清洗维护业绩；

参选人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字）

日  期：   年   月   日

附件五

拟投入项目组人员配备情况表

| 序号 | 姓名 | 执业资格等级 | 工作年限 |
| --- | --- | --- | --- |

提供拟投入人员的身份证、资格证的复印件并加盖公章。

参选人：（盖章）

法定代表人或代理人：（签字）

日  期：      年   月   日

附件六

投标报价费用表

- 注：清洗内容为酒店所有厨房设备设施，投标人自行前往酒店查看清洗数量及位置，如报价单未含清洗内容的，设同投标人认可该清洗范围。

- 1.油烟管道清洗

| 序号 | 位置 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负一楼员工食堂 | 米 | 9 |  |  |
| 2 | 一楼自助餐厅 | 米 | 8 |  |  |
| 3 | 二楼厨房 | 米 | 9 |  |  |
| 4 | 三楼厨房 | 米 | 9 |  |  |
| 5 | 屋面油烟净化器 | 米 | 12 |  |  |
| 合计 |  |  | 47 |  |  |

- 2.油烟罩、挡油板清洗

| 序号 | 位置 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负一楼员工食堂 | 米 | 12 |  |  |
| 2 | 一楼自助餐厅 | 米 | 10 |  |  |
| 3 | 二楼厨房 | 米 | 12 |  |  |
| 4 | 三楼厨房 | 米 | 13 |  |  |
| 5 | 屋面油烟净化器 | 米 | / |  |  |
| 合计 |  | 米 | 47 |  |  |

- 3.油烟净化器清洗

| 序号 | 位置 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负一楼员工食堂 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 一楼自助餐厅 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 二楼厨房 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 三楼厨房 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 屋面油烟净化器 | 台 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |  |

- 4.排风机清洗

| 序号 | 位置 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负一楼员工食堂 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 一楼自助餐厅 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 二楼厨房 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 三楼厨房 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | 屋面油烟净化器 | 台 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  | 12 |  |  |

- 5.其他项目

| 序号 | 分类 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 零星项目 | 零星 | 1 |  |  |
| 2 | 加装 | 接油盘 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

- 参选人：（盖章）

- 法定代表人或代理人：（签字）

日  期：      年   月   日