附件 1 ：采购清单

三明市碧湖新村196幢D座3单元（52套）人才公寓家电采购清单

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术参数 | 数量 （台） | 参考品牌 | 单价 （含税） | 合计 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水器 | （60升） | 1.产品类型：储水式电热水器。 2.外形设计：圆筒形。 3.能效等级：一级。 4.容量：≥60L。 5.额定电压/频率：220V/50HZ。 6.额定功率:≥2200W且不超过2500W。 7.额定压力：0.75-0.80MPA。 8.温度调节范围：30∽75℃（允许±5℃的偏离），自动保温。 9.控制方式：机械式旋钮开关或电脑板控制方式。 10.采用防电墙技术或隔电墙技术或其他水电阻衰减隔离法，确保热水器进出水两端的极低电压和极微弱电流，不对人体造成伤害。（提供相关佐证材料） 11.具有安全预警技术,室内任何电器漏电导致地线带电时，机身面板上的安全预警指示灯都会点亮，确保洗浴与室内用电安全。 12、保修≥10年 | 52 | 海尔/格力/美的/万和/万家乐 | 1050 | 54600 | 含安装、各类铺材、配件，不接受各类工程机、定制机、网络机。 |
| 2 | 空调 | 大1.5匹 | 1.全年能源消耗效率(APF)[(W·h/W·h)]：≥5.3 2.能效等级：≥1级 3.额定制冷量W：≥3530 4.额定制热量W：≥5020 5.额定制冷功率W：≤840 6.额定制热功率W：≤1240 7.制冷季节耗电量(kW·h)：≤343 8.制热季节耗电量(kW·h)：≤290 9.循环风量m³/h：≥810 10.电辅热W：≤850 11.质保期：≥10年 12、产品具备60℃(或以上)高温制冷启动和-35℃(或以下)低温制热启动功能。投标人需提供带有国家认可的第三方检测机构CMA或 CNAS 标识的产品功能检测报告或承诺函做为投标佐证材料 13.产品具备速冷、速热功能，速冷要求15秒出风温度不高于22度；速热要求30秒出风温度不低于42度。投标人需提供带有国家认可的第三方检测机构 CMA或 CNAS 标识的产品功能检测报告或承诺函做为投标佐证材料。 | 52 | 海尔/格力/美的/大金/日立/三星/三菱电机 | 2480 | 128960 | 含高空安装、打孔、各类铺材、配件、加长铜管等，不接受各类工程机、定制机、网络机。 |
| 总价（元） |  |  |  | 183560 |  |  |  |  |

附件 2 ：比选申请文件格式

比选申请书

三明市城市建设投资集团有限公司（比选人）：

1.经研究并充分理解三明市碧湖新村196幢D座3单元（52套）人才公寓家电采购比选公告的各项条款及要求后，我公司对你公司的三明市碧湖新村196幢D座3单元（52套）人才公寓家电采购比选提出申请。我公司将接受并遵守比选公告所规定的各项条款，并提供以下比选申请文件：

（1）比选申请人基本情况表；

- 授权委托书（如有）；

- 其他证明文件。

2.我公司承诺如下：

（1）我公司及其拟派出的人员未被依法禁止投标、未存在财产被冻结或接管的情况或处于从业限制期限内。

（2）我公司在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内按照比选公告规定及要求与比选人签订合同；

（3）我公司所提交信息材料、比选材料、证明文件真实可靠，并对其真实性承担相应的法律责任。

联系地址：

联系人：

联系电话：

比选申请人：（盖单位公章）

日期：    年  月  日

2-1.比选申请人基本情况表

比选申请人基本情况表

| 比选申请人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 比选申请人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  |
| 成立日期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

比选申请人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

日期：            年     月     日

★注意：

1.须附上营业执照复印件、法定代表人身份证复印件，并加盖单位公章；

2.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准；否则为证书无效进行评定。

2-2.授权委托书（如有）

授权委托书

本人     （姓名）系     （比选申请人名称）的法定代表人，现授权委托我公司职工      （姓名）、        （身份证号码）为我公司全权代理人，以本公司名义参加        （比选项目名称）为比选活动。代理人在比选过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我公司均予以承认。

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

委托代理人：     （签字或盖章）

日期：   年  月  日

★注意：

1.比选申请人须提供委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2-3.其他证明文件

其他证明文件

评价办法中要求提供的或比选申请人认为需要提供的证明文件，在此处提供。比选申请人提供的证明文件应内容清晰、真实有效，所有复印件均应加盖比选申请人单位公章。

注：包含但不限于提供：

比选申请人或其现任法定代表人未被列入全国失信被执行人名单（需附上网页查询截图）。比选申请人须提供在国家企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询结果全网页截图并加盖比选申请人单位公章。

附件 3 ：报价函格式

报价函

| 比选项目名称 |  |
| --- | --- |
| 比选申请人名称 |  |
| 报价（含税） | 人民币（大写） 元整（小写：¥ ） |
| 服务期限 |  |
| 备注 | 后附分项报价表 |

申请单位：      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：   年  月  日

★注意：

- 报价函（含分项报价表）应独立密封。

- 封套密封处应加盖比选申请人单位公章，并在封套上注明：①比选项目名称；②比选申请人名称；③“报价函”字样；④“在    年    月    日    时    分（比选公告或邀请书规定的比选时间）前不准启封”字样。

分项报价表

| 序号 | 品名 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 参考品牌 | 单价 （含税） | 合计 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水器 | （60升） | 1.产品类型：储水式电热水器。 2.外形设计：圆筒形。 3.能效等级：一级。 4.容量：≥60L。 5.额定电压/频率：220V/50HZ。 6.额定功率:≥2200W且不超过2500W。 7.额定压力：0.75-0.80MPA。 8.温度调节范围：30∽75℃（允许±5℃的偏离），自动保温。 9.控制方式：机械式旋钮开关或电脑板控制方式。 10.采用防电墙技术或隔电墙技术或其他水电阻衰减隔离法，确保热水器进出水两端的极低电压和极微弱电流，不对人体造成伤害。（提供相关佐证材料） 11.具有安全预警技术,室内任何电器漏电导致地线带电时，机身面板上的安全预警指示灯都会点亮，确保洗浴与室内用电安全。 12、保修≥10年 | 52 | 海尔/格力/美的/万和/万家乐 |  |  | 含安装、各类铺材、配件，不接受各类工程机、定制机、网络机。 |
| 2 | 空调 | 大1.5匹 | 1.全年能源消耗效率(APF)[(W·h/W·h)]：≥5.3 2.能效等级：≥1级 3.额定制冷量W：≥3530 4.额定制热量W：≥5020 5.额定制冷功率W：≤840 6.额定制热功率W：≤1240 7.制冷季节耗电量(kW·h)：≤343 8.制热季节耗电量(kW·h)：≤290 9.循环风量m³/h：≥810 10.电辅热W：≤850 11.质保期：≥10年 12、产品具备60℃(或以上)高温制冷启动和-35℃(或以下)低温制热启动功能。投标人需提供带有国家认可的第三方检测机构CMA或 CNAS 标识的产品功能检测报告或承诺函做为投标佐证材料 13.产品具备速冷、速热功能，速冷要求15秒出风温度不高于22度；速热要求30秒出风温度不低于42度。投标人需提供带有国家认可的第三方检测机构 CMA或 CNAS 标识的产品功能检测报告或承诺函做为投标佐证材料。 | 52 | 海尔/格力/美的/大金/日立/三星/三菱电机 |  |  | 含高空安装、打孔、各类铺材、配件、加长铜管等，不接受各类工程机、定制机、网络机。 |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |